| Слободо-Туринский муниципальный район Свердловской области Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Ницинский детский сад «Колосок» 623944, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Ницинское ул. Советская, 27 тел.8 (34361) 26-2-19 от 02 декабря 2016 года | . |
| --- | --- |

Отчёт об исполнении

предписания  от  08.04.2016 года  № 34/2016-221  о выявленных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований

| № | Содержание мероприятия | № нормативного документа, пункт НД |  |  | Срок исполнения | Исполнение Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКДОУ «Ницинский д/сад «Колосок» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Готовая продукция по показателям безопасности пищевой продукции должна соответствовать требованиям ТР ТС № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | 021/2011 Ст.7 п.2 |  | 21.11.16 г |  | По результатам ПК готовая продукция соответствует требованиям ТР ТС № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»: - компот из с/фруктов (экспертное заключение № 6854 от 05.09.16); - котлета мясная (экспертное заключение № 6853 от 05.09.16); - греча отварная (экспертное заключение № 6851 от 05.09.16); - вода из скважины нецентрализованного водоснабжения (экспертное заключение № 6850 от 02.09.16); - соль йодированная(экспертное заключение № 6856 от 05.09.16); |
| 2 | Юридические лица, в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также осуществлять производственный контроль, в т.ч. посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции. | 1.1.058-01 1.5.2. |  | 21.11.16 г |  | Проводятся ежегодно ПК от 30.08.2016 года |
| 3 | Не использовать мясо птицы, кроме охлаждённого, при организации питания детей | 2.3.2.1078-01 3.37. добавлен СанПиН 2.3.2.2362-08 от 23.05.2008 |  | 21.11.16 г |  | Исполнено |
| 4 | Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека), на расстоянии не менее 15 см от земли. | 2.4.1.3049-13 3.10. 3.12. 3.18. 3.19. 3.20. 4.9. 4.11. 4.13. 4.16. 4.35. 5.1. 5.2. 5.5. 6.7. 6.9. 6.13. 6.16.1. 6.16.3. 8.1. 8.5. 9.2. 11.3. 12.10. 13.3. 13.5. 13.6. 13.8. 14.1. 14.2. 14.4. 14.8. 14.12. 15.2. 15.3. 15.4. 18.1. 19.5. 19.8. 3.1.2.3117-1 9.7. |  | 21.11.16 г |  | Полы на прогулочных верандах отремонтированы (Приложение 1) |
| 5 | Игровые и физкультурные площадки для детей должны быть оборудованы с учётом их росто-возрастных особенностей. Игровое оборудование должно быть изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека |  |  | 21.11.16 г |  | Часть поделок из резиновых колёс убрано |
| 6 | В хозяйственной зоне оборудовать площадку для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твёрдым покрытием установить контейнеры с крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров. |  |  | 21.11.16 г |  | Покрытие под контейнером с мусором забетонировано |
| 7 | Своевременно проводить очистку территории от снега (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) |  |  | 21.11.16 г |  | Очищается своевременно (Приложение №2) |
| 8 | Очистка мусоросборников должна проводится специализированными организациями |  |  | 21.11.16 г |  | Заключён договор от 08.02.16. № 1 |
| 9 | Объёмно-планировочные решения помещений дошкольных образовательных организаций должны обеспечивать условия для соблюдения принципа групповой изоляции. |  |  | 21.11.16 г |  |  |
| 10 | В состав групповой ячейки должна входить буфетная для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды. |  |  | 21.11.16 г |  | Нет по проекту |
| 11 | Обеспечивать условия для просушивания верхней одежды и обуви. |  |  | 21.11.16 г |  | Запланировано в 2017 году |
| 12 | Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стёкол должно проводится немедленно. |  |  | 21.11.16 г |  | 5 окон заменены на пластиковые стеклопакеты. (Приложение 3) Последующая замена включена в план 2017 года |
| 13 | Помещения стиральной и гладильной должны быть смежными. Входы (окна приёма-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья должны быть раздельными. |  |  | 21.11.16 г |  | Не было по проекту. В плане на 2018 год |
| 14 | Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражения грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. |  |  | 21.11.16 г |  | Часть стен с имеющимися дефектами заштукатурена и окрашена |
| 15 | Отделка помещений медицинского кабинета должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям. |  |  | 21.11.16 г |  | Стены выкрашены фасадной вододисперсионной краской |
| 16 | Для пола должны использоваться материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов. |  |  | 21.11.16 г |  | Полы в группах окрашены в июле 2016 года (Приложение № 4) |
| 17 | Рабочие поверхности столов должны иметь матовое покрытие светлого тона |  |  | 21.11.16 г |  | Окрашены в светлые тона в июле 2016 (Приложение № 5) |
| 18 | Учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены равномерным искусственным освещением |  |  | 21.11.16 г |  | Приобретение светильников в 2017 году |
| 19 | Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. |  |  | 21.11.16 г |  | Выполнено (Приложение № 6) |
| 20 | В туалетных к умывальным раковинами обеспечить подводку горячей и холодной воды, подача воды должна осуществляться через смеситель. |  |  | 21.11.16 г |  | Приложение № 7 |
| 21 | В туалетных старшей и подготовительной групп, в умывальной зоне устанавливаются умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды. Детские унитазы рекомендуется в закрывающихся кабинах, высота ограждения кабины – 1,2.м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0.15.м. |  |  | 21.11.16 г |  | Приложение № 7 Запланировано на 2018 год |
| 22 | Ревизия, очистка и контроль, за эффективностью работы вентиляционных систем должна осуществляться не реже 1 раза в год. |  |  | 21.11.16 г |  | Заключим договор на 2017 год |
| 23 | Все помещения ДО должны ежедневно проветриваться |  |  | 21.11.16 г |  | Выполнено |
| 24 | При отсутствии централизованного водоснабжения в населённом пункте (холодного и горячего) в ДО обеспечивается подача воды на пищеблок, помещения медицинского блока, прачечную (постирочную), в туалетные всех групповых ячеек. |  |  | 21.11.16 г |  | Приложение № 8 |
| 25 | После перенесённого заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в ДО только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. |  |  | 21.11.16 г |  | Выполнено |
| 26 | Работа по физическому развитию должна проводится с учётом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника. |  |  | 21.11.16 г |  | Выполнено |
| 27 | Доски для разделки сырых и готовых продуктов, должны быть без дефектов (щелей, зазоров и других). Компоты и кисели готовить в посуде из нержавеющей стали. |  |  | 21.11.16 г |  | Заменены Приложение № 9 |
| 28 | Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока должны быть обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. |  |  | 21.11.16 г |  | Приложение № 8 |
| 29 | Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой. |  |  | 21.11.16 г |  | Приложение № 8, Приложение № 10 |
| 30 | Во всех производственных помещениях, моечных установленные раковины для мытья рук, обеспечить подводкой горячей и холодной воды через смесители. |  |  | 21.11.16 г |  | Выполнено |
| 31 | Приём пищевых продуктов и продовольственного сырья в ДО должен осуществляться при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Результаты контроля регистрировать в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов поступающих на пищеблок. |  |  | 21.11.16 г |  | Выполнено |
| 32 | Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией |  |  | 21.11.16 г |  | Выполнено |
| 33 | Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовать приборами для измерения температуры и влажности воздуха. |  |  | 21.11.16 г |  | Будет приобретено в 2017 году |
| 34 | Промаркированные разделочные доски и ножи хранятся на специальных полках или кассетах, или с использованием магнитных держателей, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой. |  |  | 21.11.16 г |  | Приложение № 9 |
| 35 | Обработку яиц проводить разрешённым для этой цели дезинфицирующим средством. |  |  | 21.11.16 г |  | Приложение № 11 |
| 36 | Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и кулинарных изделий определяется с учётом набора помещений, обеспечения технологическим, холодильным оборудованием. |  |  | 21.11.16 г |  |  |
| 37 | Питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню, утверждённым руководителем дошкольной организации, рассчитанным не менее, чем на 2 недели, с учётом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществ для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в ДО |  |  | 21.11.16 г |  | Утверждено 10 дневное меню. В плане проведение в 2017 году экспертизы этого меню. |
| 38 | При составлении примерного меню следует руководствоваться распределением энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приёмам пищи с учётом таблицы 4 СанПиН 2.4.1.3049-13. |  |  | 21.11.16 г |  |  |
| 39 | В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинский работник должен вести медицинскую документацию. |  |  | 21.11.16 г |  | Исполнено |
| 40 | Работники пищеблока должны быть обеспечены специальной одеждой. |  |  | 21.11.16 г |  | Приобретено по 1 комплекту. Приобретение ещё 1 комплекта запланировано в 2017 г |
| 41 | Обеспечить помощников воспитателя фартуками, фартуками для мытья посуды |  |  | 21.11.16 г |  | Приложение № 12 |
| 42 | В период проведения на территории ограничительных мероприятий (карантина) не привитые против гриппа дети не должны быть допущены в учреждение. |  |  | 21.11.16 г |  | Исправлено |
| филиал МКДОУ «Ницинский д/сад «Колосок» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Готовая продукция по показателям безопасности пищевой продукции должна соответствовать требованиям ТР ТС № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  | 021/2011 Ст.7 п.2 Ст.7 п.7 |  | 21.11.16 г | По результатам ПК готовая продукция соответствует требованиям ТР ТС № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»: - чай (экспертное заключение № 7376 от 19.09.16); - греча отварная (экспертное заключение № 7374 от 20.09.16); |
| 2 | При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем |  |  |  | 21.11.16 г | Исправлено |
| 3 | Юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также осуществлять производственный контроль. В т.ч. посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции. |  | 1.1.1058-01 1.5.2. 3.1. |  | 21.11.16 г | Производственный контроль от 13.09.2016 |
| 4 | Провести корректировку раздела программы производственного контроля «перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью», т.к. в данный раздел включены нормативные документы, утратившие силу (СП 3.53.1129-02, СП 3.2.1333-03, СанПиН 3.5.2.541-96 и т.д.) и не включены действующие нормативные документы (СП 3.1.2.3117-13, СП 3.5.3.3223-14, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 007/2011 и т.д) |  |  |  | 21.11.16 г | Приложение № 19 |
| 5 | Уровень искусственной освещённости в групповых помещениях филиала должен составлять не менее 200 лк. |  | 2.2.1/2.1.1.1278-03 3.3.1. |  | 21.11.16 г | Лампы накаливания заменены |
| 6 | Не использовать мясо птицы, кроме охлаждённого, при организации питания детей |  | 2.3.2.1078-01 |  | 21.11.16 г 3.37. добавлен СанПиН 2.3.2.232-08 от 23.05.2008 | Исправлено |
| 7 | В хозяйственной зоне оборудовать площадку для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твёрдым покрытием установить контейнеры с крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров |  | 2.4.1.3049-13 3.18. 3.19. 3.20. 4.16. 4.24. 7.8. 8.5. 10.10. 13.3. 13.10. 13.13. 13.14. 14.4. 14.8. 14.24. 15.5. 15.6. 15.9. |  | 21.11.16 г | Покрытие под контейнером бетонная плита |
| 8 | Своевременно проводить очистку территории от снега (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) |  |  |  | 21.11.16 г | Проводится своевременно Приложение № 13 |
| 9 | Очистка мусоросборников должна проводится специализированными организациями |  |  |  | 21.11.16 г | Заключён договор от 08.02.16. № 1 |
| 10 | Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стёкол должна проводится немедленно. |  |  |  | 21.11.16 г | Запланировано на 2018 год |
| 11 | Объёмно-планировочные решения помещений пищеблока должны предусматривать последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции |  |  |  | 21.11.16 г | Исправлено |
| 12 | Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии. |  |  |  | 21.11.16 г | Лампы накаливания заменены |
| 13 | Все помещения ДО должны ежедневно проветриваться |  |  |  | 21.11.16 г | Исполнено |
| 14 | Стены основных помещений групповой ячейки и оборудование должны быть окрашены матовыми красками светлых тонов. |  |  |  | 21.11.16 г | Приложение № 14 |
| 15 | Доски для разделки сырых и готовых продуктов, должны без дефектов (щелей, зазоров и др.) |  |  |  | 21.11.16 г | Приложение № 15 |
| 16 | Чистую кухонную посуду хранить на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола. |  |  |  | 21.11.16 г | Запланировано приобретение столов в 2017 году |
| 17 | Не допускается использовать посуду с повреждённой эмалью |  |  |  | 21.11.16 г | Исправлено |
| 18 | В моечной и буфетных вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объёмов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. |  |  |  | 21.11.16 г | Приложение №16 |
| 19 | Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха. |  |  |  | 21.11.16 г | Будет приобретено в 2017 году |
| 20 | Обработка сырых и варёных продуктов должна проводится на разных столах. |  |  |  | 21.11.16 г | Исправлено |
| 21 | Суточные пробы отбирать в посуду с плотно закрывающимися крышками |  |  |  | 21.11.16 г | Приложение № 17 |
| 22 | Производство готовых блюд должно осуществляться в соответствии с технологическими картами. Фактический рацион должен соответствовать утверждённому примерному меню. |  |  |  | 21.11.16 г | Имеется сборник технологических карт |
| 23 | Обед должен включать закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком). |  |  |  | 21.11.16 г | Исправлено |
| 24 | На основании утверждённого примерного меню ежедневно составляется меню раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. |  |  |  | 21.11.16 г | Исправлено |
| 25 | Ёмкости с дезинфицирующими, моющими и стерилизующими средствами должны иметь чёткие надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности |  | 35.1378-03 4.1.5. |  | 21.11.16 г | Приложение № 18 |

Приложение №1

Приложение № 2

Приложение №3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Приложение № 13

Приложение № 14

Приложение № 15

Приложение № 16

Приложение № 17

Приложение № 18

Приложение № 19

(извлечения из ППК)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории».

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03  «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам».

- СП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных зданий».

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СП 3.1/3.2.558-96 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний».

- 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

- СП3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций».

- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий";

- ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;

- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

- СанПина 2.4.1.12.-49-03

- Инструкция по приготовлению, хранению, использованию дезинфицирующих средств.

- Временный региональный стандарт медицинского обеспечения детей образовательного учреждения.

- Другие нормативные акты и методические документы.

Заведующий                                            А.Л.Серкова